Poznań, 23 grudnia 2020 r.

SEKRETARZ

# WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

**DA-IV-3-1.272.11.2020**

**Nr EZD: DA-IV-3-1.KW-** **00196/20**

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem *strona internetowa Zamawiającego***

**„Serwisowanie, konserwacja i przegląd urządzeń instalacji wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, w roku 2021”**

**WYJAŚNIENIA ZAPISÓW SIWZ**

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania.   
W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje   
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiającego:

**PYTANIE 1:**

Czy konieczne jest posiadanie autoryzacji producenta central wentylacyjnych, firmy Berliner Luft   
Sp. z o. o.? Z naszych informacji wynika że urządzenia są już po gwarancji, a producent wycofał   
swoją produkcję z Polski.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który będzie serwisował centrale wentylacyjne firmy Berliner Luft posiadał autoryzację właśnie tego producenta.

Natomiast jeśli Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania takiej autoryzacji, może złożyć inne środki dowodowe (dokumenty) dotyczące zapewnienia jakości usług przedmiotowego serwisu, potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę środków zapewnienia jakości, zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości usług serwisu systemów Berliner Luft.

 Jednocześnie Zamawiający za równoważne potwierdzenie spełniania powyższego wymagania uzna także wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie nie wcześniejszym niż ostatnie trzy lata przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie usługę serwisowania i konserwacji tożsamych urządzeń producenta Berliner Luft.

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu: autoryzację lub uprawnienia producenta lub oficjalnego przedstawiciela na Polskę w zakresie serwisowania/konserwacji instalacji i systemów zamontowanych w siedzibie Zamawiającego tj. urządzeń wentylacyjnych – producenta Berliner Luft **lub** inne środki dowodowe (dokumenty) potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę środków zapewnienia jakości, zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości usług serwisu systemów Berliner Luft **lub** też inne środki dowodowe potwierdzające świadczenie usługi serwisowania i konserwacji urządzeń producenta Berliner Luft ze wskazaniem podmiotu, na rzecz którego taka usługa była świadczona, okresu jej realizacji wraz z załączeniem referencji potwierdzających należyte wykonywanie niniejszej usługi.

Powyższe ma na celu wykazanie przez Wykonawcę spełniania wymagań przedmiotowych   
do należytej realizacji przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zamówienia.

 W przypadku nie wykazania powyższych wymagań, Zamawiający odmówi podpisania umowy   
gdyż zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**PYTANIE 2:**

Czy posiadacie państwo zestawienie filtrów do central wentylacyjnych Berliner Luft albo dokumentację techniczną central wraz z zestawieniem filtrów?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający przekazuje zestawienie filtrów do central wentylacyjnych firmy Berliner Luft. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SOPZ Szczegółowa charakterystyka techniczna instalacji i urządzeń będących przedmiotem umowy oraz zakres prac i częstotliwość wykonywania czynności, zawarte są w dokumentacji technicznej budynku. Ze względu na charakter i rozmiar obiektu, dokumentacja i rysunki techniczne będą dostępne jedynie do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykaz filtrów. | | |  |
|  |  |  |  |
| **lp** | **rozmiar** | **klasa** | **ilość [szt.]** |
| 1 | 287x287x300 | G4 | 10 |
| 2 | 287x287x600 | F7 | 10 |
| 3 | 287x592x300 | G4 | 20 |
| 4 | 287x592x600 | F7 | 10 |
| 5 | 592x287x300 | G4 | 30 |
| 6 | 592x287x600 | F7 | 20 |
| 7 | 592x592x300 | G4 | 90 |
| 8 | 592x592x600 | F7 | 50 |
| 9 | 592x287x48 | G4 | 10 |

**Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia do SIWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.**

**Zamawiający informuje, iż termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2020 r.   
o godzinie 10:00.**

**SEKRETARZ**

**WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

**/-/**

**Tomasz Grudziak**