|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Znak sprawy** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Zakres objęty kontrolą** | **Termin przeprowadzenia kontroli** | **Stwierdzenie nieprawidłowości** **w ujęciu ogólnym** | **Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)** | **Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli** |
| BI-II.783.3.2021 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnieul. Mieszka I 27 , 62 - 200 Gniezno. | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacja inwestycji: „Termomodernizacja i kompleksowej modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie” | 12.05.2021 | Nie | Nie | Urząd MarszałkowskiWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu, Biuro Nadzoru Inwestycyjnego |
| BI-II.783.4.2021 | Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, Rokosowo 163-805 Łęka Mała  | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie”na dzień kontroli | 23.06.2021 | Tak | Tak | Urząd MarszałkowskiWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu, Biuro Nadzoru Inwestycyjnego |
| BI-II.783.7.2021 | Wielkopolskie Samorządowe CentrumKształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie ul. Przemysłowa 4, 62-510 Konin | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji: „Dostosowanie budynku jednostki do wymagań ochrony przeciwpożarowej”, na dzień kontroli | 19.08.2021 | Nie | Nie | Urząd MarszałkowskiWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu, Biuro Nadzoru Inwestycyjnego |
| BI-II.783.10.2021 | Centrum DoskonaleniaNauczycieli w Lesznieul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji: „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji wodnej i c.o. w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy ul. Chrobrego 15”, na dzień kontroli | 13.10.2021 | Tak | Tak | Urząd MarszałkowskiWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu, Biuro Nadzoru Inwestycyjnego |
| BI-II.783.13.2021 | Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszkiul. Fredry 9, 61-701 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji: „Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu”, na dzień kontroli  | 10.11.2021 | Nie  | Nie | Urząd MarszałkowskiWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu, Biuro Nadzoru Inwestycyjnego |
| BI-II.783.2.2021 | Muzeum w Lewkowie-Zespół Pałacowo – Parkowy ul. Kwiatkowska 6c, Lewków, 63-410 Ostrów Wlkp. | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji: „Konserwacji, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Lewkowie”, na dzień kontroli | 29.03.2021 | Tak | Tak | Urząd MarszałkowskiWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu, Biuro Nadzoru Inwestycyjnego |
| BI-II.783.4.2021 | Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, Rokosowo 1, 63-805 Łęka Mała | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie”, na dzień kontroli. | 20.10.2021 | Nie | Nie | Urząd MarszałkowskiWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu, Biuro Nadzoru Inwestycyjnego |
| BI-II.783.11.2021 | Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie,Plac Paderewskiego 1A, 64-000 Kościan | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji „Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Odział Leczenia Uzależnień”, na dzień kontroli. | 27.10.2021 | Nie | Nie | Urząd MarszałkowskiWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu, Biuro Nadzoru Inwestycyjnego |
| BI-II.783.9.2021 | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogicznaim. A. Parczewskiego w Kaliszuul. Południowa 62, 62-800 Kalisz | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacja inwestycji:” Przebudowa i rozbudowa budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego o szyb windy osobowej wraz z rozbiórką budynku gospodarczego, w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 13”, na dzień kontroli. | 29.09.2021 | Tak | Tak | Urząd MarszałkowskiWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu, Biuro Nadzoru Inwestycyjnego |
| BI-II.783.6.2021 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapiiul. Kościuszkowców 2A64-932 Stara Łubianka | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji: „Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance”, na dzień kontroli | 14.07.2021 | Tak | Tak | Urząd MarszałkowskiWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu, Biuro Nadzoru Inwestycyjnego |
| BI-II.783.5.2021 | Muzeum Okręgowe w Koninie, ul. Muzealna 662-505 Konin – Gosławice | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji: „Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku”, na dzień kontroli | 25.08.2021 | Nie | Nie | Urząd MarszałkowskiWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu, Biuro Nadzoru Inwestycyjnego |
| BI-II.783.12.2021 | Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiejw Kaliszuul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji: „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej”, na dzień kontroli  | 03.11.2021 | Nie | Nie | Urząd MarszałkowskiWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu, Biuro Nadzoru Inwestycyjnego |
| BI-II.783.8.2021 | Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Dziekanowice 32 62-261 Lednogóra   | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji: „Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo -konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”,na dzień kontroli  | 15.09.2021 | Nie | Nie | Urząd MarszałkowskiWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu, Biuro Nadzoru Inwestycyjnego |
| BI-II.783.14.2021 | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniuul. Garbary 15, 61-866 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji: „budynek ambulatoryjny – rozbudowa w kierunku ul. Strzeleckiej”, na dzień kontroli. | 17.11.2021 | Nie | Nie | Urząd MarszałkowskiWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu, Biuro Nadzoru Inwestycyjnego |