Poznań, dnia 5.12.2025 r.
za dowodem doręczenia

DSK-III.7030.1.61.2025

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy Rawicz

POSTANAWIAM

zaopiniować pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Rawickiej Fabryki Wyposażenia Wagonów RAWAG sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 5 w Rawiczu, gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie dz. o nr ewid. gruntu: 172/9 obręb Rawicz i 1085/1, 1086/4, 1086/7, 1086/11, 1087/2, 1088/4 obręb Szymanowo.

UZASADNIENIE

Pismem znak: SPiR.6220.20.2025.KG z dnia 12.09.2025 r. (wpływ w dniu 17.09.2025 r.) Burmistrz Gminy Rawicz wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Rawickiej Fabryki Wyposażenia Wagonów RAWAG sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 5 w Rawiczu, gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie dz. o nr ewid. gruntu: 172/9 obręb Rawicz i 1085/1, 1086/4, 1086/7, 1086/11, 1087/2, 1088/4 obręb Szymanowo. 
Do pisma została załączona kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami (raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Inwestorem ww. przedsięwzięcia jest Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 5, 63-900 Rawicz.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 15, a także § 3 ust. 1 pkt 14, pkt 54 lit. b oraz pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Ze względu na zaliczenie planowanego przedsięwzięcia do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionych w ust. 2 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), jego eksploatacja będzie możliwa po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego. 
Opinia dotyczy instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych wynosić będzie 58,28 m3, gdyż tylko ona wymaga pozwolenia zintegrowanego.

Wobec powyższego na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 1 i pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania niniejszej opinii jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Opinia swoim zakresem obejmuje wyłącznie kwestie związane z etapem eksploatacji instalacji, gdyż na gruncie przedmiotowego postępowania Marszałek Województwa Wielkopolskiego pełni rolę organu współdziałającego z uwagi na kompetencje do wydania pozwolenia zintegrowanego, a więc pozwolenia określającego warunki korzystania ze środowiska. Z tego względu tutejszy Organ dokonuje analizy przedłożonej dokumentacji pod względem ustawowych wymagań dotyczących tegoż pozwolenia.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokumentacja została uzupełniona w żądanym zakresie.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie zakładu przy ul. przy ul. Tysiąclecia 5, w ramach której zaplanowano budowę nowego budynku produkcyjnego wraz z częścią magazynową, socjalno – biurową oraz pomieszczeniami technicznymi. 
W nowym budynku produkcyjnym zostaną zlokalizowane następujące źródła, urządzenia i instalacje:

- instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych wynosić będzie 58,28 m3 wraz z oczyszczalnią ścieków technologicznych;

- stanowiska do klejenia płatów drzwi za pomocą folii klejącej;

- instalacja do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych (śrutowanie, powlekanie, szlifowanie, odtłuszczanie, szpachlowanie) – malarnia mokra wraz z instalacją układu adsorberów oraz dopalacza;

- malarnia proszkowa;

- spawalnia dachów;

- instalacja do energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej w paliwie 2,2321 MWt.
Ponadto, przewidywana jest budowa szczelnego zbiornika retencyjnego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano montaż nowej automatycznej linii do obróbki chemicznej. Obecna linia, gdzie procesy są prowadzone manualnie przez pracowników, zostanie zlikwidowana. 
W stosunku do istniejącej instalacji przewidzianej do likwidacji zwiększy się pojemność wanien procesowych z 27,75m3 do 58,28 m3.
Etapy realizowanych procesów w nowej instalacji będą takie same jak w istniejącej. Dodatkowo zwiększona zostanie liczba płuczek (zarówno tych w wodzie sieciowej jak i w wodzie demineralizowanej). Dodatkową zmianą w stosunku do prowadzonych aktualnie procesów będzie zastąpienie procesu uszczelniania gorącego na uszczelnianie kombinowane (dwie wanny uszczelnianie zimne oraz gorące).

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawarto dane oraz obliczenia wielkości emisji substancji z planowanych źródeł i miejsc emisji (o parametrach podanych w dokumentacji) oraz z wszystkich funkcjonujących na terenie zakładu źródeł i miejsc emisji.
Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania w powietrzu takich substancji jak: pył ogółem w tym pył zawieszony PM 10 i pył zawieszony PM2,5, dwutlenek siarki, tlenki azotu jako NO2, tlenek węgla, aceton, alkohol benzylowy, alkohol butylowy, alkohol izobutylowy, benzen, chrom - związki III i IV wartościowe, cykloheksan, cykloheksanon, etylobenzen, fluor, ftalan dwumetylu, glikol etylenowy, izocyjaniany, ksylen, kwas siarkowy (VI), mangan, metakrylan metylu, metyloetyloketon, N,N-dwumetyloetanoloamina, nadtlenek benzoilu, nikiel, octan butylu, octan etylu, styren, toluen, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne, wolfram oraz żelazo wynika, iż ich emisje nie będą powodować przekroczeń poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). 
Dla obszaru obróbki chemicznej (anodowni) wraz z neutralizatorem planuje się montaż układu wentylacji wyciągowej oparów kwaśno-alkalicznych (w tym ssawek szczelinowych umieszczonych na dłuższych bokach wanien), który siecią kanałów odprowadzających i zbiorczych, będzie odprowadzał zanieczyszczone powietrze z obszaru obróbki chemicznej do płuczki wodnej (filtr zraszający dwusekcyjny). 
W celu zwiększenia skuteczności wentylacji stanowisk procesowych wanien planuje się montaż układu odsysania oparów przez tzw. manipulatory AirPull.
Na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej planuje się montaż trzech kotłów gazowych. Kotły ze zmiennym obciążeniem będą pracować w układzie całorocznym. Ponadto, w anodowni planuje się montaż suszarki z palnikiem gazowym oraz dwa palniki do ogrzewania wanien do uszczelniania. Na terenie hali przewiduje się montaż nagrzewnic gazowych.

Źródła ze względu na moc cieplną nie będą podlegały przepisom rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860). 
Przedmiotowa instalacja spełnia wymagania ochrony środowiska, wynikające z najlepszej dostępnej techniki (BAT) wytyczne dla powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych.
Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja będzie spełniać wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.
W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono rozwiązania ograniczające oddziaływanie na stan jakości powietrza Celem zminimalizowania emisji zanieczyszczeń do powietrza prowadzona będzie ekstrakcja gazów znad roztworów poprzez zastosowanie technik oczyszczania tych gazów (m.in. skrubery, wieże adsorpcyjne, eliminatory mgły, wieże o przepływie przeciwprądowym z końcowym oczyszczaniem w roztworze alkalicznym).

Planowane przedsięwzięcie będzie zaopatrywane w wodę z sieci wodociągowej zewnętrznego dostawcy na podstawie stosownej umowy. Woda wykorzystywana będzie do celów technologicznych oraz na pozostałe cele obsługi instalacji. 
Na terenie Zakładu będą powstawać ścieki przemysłowe z linii obróbki chemicznej, a także z płukania złóż w stacji uzdatniania wody (SUW) oraz z płuczki wodnej oczyszczającej powietrze z obszaru obróbki powierzchniowej, które odprowadzane będą do zbiorników technologicznych zakładowej oczyszczalni ścieków poprzez studzienki posadzkowe. 
Ścieki powstające w związku z procesami galwanicznymi, mogą zawierać substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego takie jak: chrom ogólny, fluorki, fosfor ogólny, kobalt, nikiel, węglowodory ropopochodne. W przypadku, gdy parametry ścieków znajdujących się w zbiornikach kontrolnych, będą mieścić się w granicach normy odprowadzane będą do wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie zakładu i dalej łącznie ze pozostałymi ściekami z terenu zakładu odprowadzane będą istniejącym przyłączem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. 
Sprzątanie i czyszczenie obiektów produkcyjnych prowadzone będzie w zakładzie na sucho, bez użycia wody.
W związku z obecnością pracowników powstawać będą ścieki socjalno – bytowe, które wraz z oczyszczonymi ściekami przemysłowymi będą odprowadzane bez zmian poprzez istniejące przyłącze kanalizacyjne do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej na terenie zakładu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, w tym poprzez nowo wybudowane przyłącze kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 1088/3 obręb 0001 Rawicz. Przed wprowadzeniem do kanalizacji miejskiej wody opadowe i roztopowe retencjonowane będą w szczelnym, podziemnym zbiorniku retencyjnym. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z powierzchni uszczelnionych takich jak parkingi i drogi wewnętrzne będą podczyszczane w odpowiednio dobranych urządzeniach podczyszczających (osadnik, separator lub urządzenie zintegrowane), które zapewnią oczyszczenie wód opadowych i roztopowych w zakresie zawiesiny ogólnej oraz węglowodorów ropopochodnych.

Przyjęte rozwiązania chroniące środowisko wodno-gruntowe tj. przewidywane urządzenia oczyszczające ścieki, prawidłowo prowadzona gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka surowcami i odpadami ograniczą do minimum niebezpieczeństwo skażenia wód lub gleb w rejonie zakładu, a co za tym idzie zastosowane dla inwestycji rozwiązania i środki ochronne pozwolą na wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie oddziaływania inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.

W raporcie określono rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji realizowanego przedsięwzięcia, ich miejsca magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania. 
Rozbudowa Zakładu, związana w szczególności z budową nowoczesnej linii obróbki chemicznej wraz z dostosowaną do niej oczyszczalnią ścieków przemysłowych (neutralizator) w nowoprojektowanym budynku, spowoduje wytwarzanie większej ilości odpadów oraz wytwarzanie nowych rodzajów odpadów. 
W chwili obecnej wytwarzanie odpadów reguluje decyzja sektorowa – pozwolenie na wytwarzanie odpadów, tj. decyzja Starosty Rawickiego znak: ABŚ.6220.6.2020 z dnia 4.10.2021 r.

Zgodnie z raportem Inwestor nie przewiduje budowy nowych magazynów odpadów. W zawiązku z powyższym wykorzystywana będzie istniejąca infrastruktura magazynowa Zakładu.

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych (neutralizator), która implikować będzie wytwarzanie odpadów w postaci szlamów i osadów, jest integralną częścią powiązaną technologicznie z instalacją wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Z przedstawionych informacji wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 ro odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Inwestor zapewnił także, iż wskutek rozbudowy zostanie przygotowany zaktualizowany operat ochrony przeciwpożarowej.
Odpady powstające z instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego będą magazynowane selektywnie, w wydzielonych i oznakowanych miejscach, na podłożu nieprzepuszczalnym (utwardzonym/wyłożonym materiałem chemoodpornym), z zabezpieczeniem przed przedostaniem się substancji do gruntu i kanalizacji, w sposób chroniący przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych (zadaszenie albo zamknięte pojemniki/zbiorniki).
Odpady należy magazynować zatem zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742) i z uwzględnieniem wymogów ochrony przeciwpożarowej.
Wytwarzane odpady należy przekazywać do przetwarzania podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami.

Z przedstawionej w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia analizy wynika, iż działalność instalacji nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenów wymagających ochrony akustycznej (tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). W związku z powyższym nie określa się metod ochrony przed hałasem.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu z terenu inwestycji należy dbać o dobry stan techniczny urządzeń, wykorzystywać urządzenia o niskim poziomie hałasu oraz stosować odpowiednie środki operacyjne w celu zapobiegania emisji hałasu.

Przedmiotowa instalacja, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), nie jest zaliczana do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest instalacją objętą obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W związku z powyższym w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz w uzupełnieniu do niego przedstawiono porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami.

Jak wynika z art. 77 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w rozpatrywanej sprawie nie stosuje się przepisów art. 106 § 3 i § 5-6 Kodeksu postępowania administracyjnego, zatem opinia odnośnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że opinia ta wydawana jest w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, tak więc zgodnie z regułami wynikającymi z art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, winna ona mieć formę niezaskarżalnego postanowienia.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Postanowienie,
na które nie służy zażalenie, Strony mogą zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Agnieszka Lewicka 
Zastępca Dyrektora Departamentu 
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1.	Burmistrz Gminy Rawicz (e-Doręczenia)

2.	Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG sp. z o.o. (e-Doręczenia)

ul. Tysiąclecia 5, 63-900 Rawicz

3.	Pozostałe strony zgodnie z art. 49 Kpa

4.	Aa