Poznań, 6.03.2026 r.

DSK-IV.7244.126.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 43 ust. 2 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku AQUANET S.A., z siedzibą przy ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Agatę Maciołek

ORZEKAM

- Uchylić decyzję Prezydenta Miasta Poznania znak: OS-II.6233.124.2015 z dnia 30.09.2016 r. ze zm., udzielającą AQUANET S.A., z siedzibą przy ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków.

II.	Udzielić Wnioskodawcy zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków, zlokalizowanej przy ul. Serbskiej 3 w Poznaniu, z zachowaniem następujących warunków:

- Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów: 7770003274

2.	Rodzaje i masa odpadów dopuszczonych do przetwarzania

2.1.	Rodzaje i masa odpadów dopuszczonych do przetwarzania w procesie R3

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
| 1. | 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 21 480,00 |
| 2. | 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 21 480,00 |
| 3. | 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 21 480,00 |
| 4. | 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 21 480,00 |
| 5. | 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 21 480,00 |
| 6. | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 21 480,00 |
| 7. | ex19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe (osad biologiczny) | 21 480,00 |
| 8. | 19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 21 480,00 |
| 9. | 19 08 99 | Inne niewymienione odpady | 21 480,00 |
| Łączna masa odpadów przeznaczona do przetwarzania w ciągu roku – 21 480,00 Mg |  |  |  |

2.2.	Rodzaje i masa odpadów dopuszczonych do przetwarzania w procesach R5

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
| 1. | 19 09 02 | Osady z klarowania wody | 10 000,00 |

3.	Rodzaje i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w procesach R3 i R5

3.1.	Odpady powstające w wyniku przetwarzania w procesie R3

| L.p. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
| 1. | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 12 000,00 |

3.2.	Odpady powstające w wyniku przetwarzania w procesie R5

| L.p. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
| 1. | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 20 000,00* |

* - masa obejmuje osady pochodzące z oczyszczania ścieków oraz wprowadzone osady z klarowania wody wykorzystywane do redukcji H2S

4.	Miejsce prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów

Odpady przetwarzane są na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków (LOŚ), zlokalizowanej przy ul. Serbskiej 3 w Poznaniu, na terenie działek ewidencyjnych o nr 2/2, 3, 4/9, 6/1, 17/2, 18/2, 19, obręb 52 Winiary, do których Wnioskodawca posiada tytuł prawny w postaci użytkowania wieczystego oraz nr 16/1, 20 i 21, obręb 52 Winiary, które stanowią własność Wnioskodawcy.

5.	Dopuszczone metody przetwarzania odpadów oraz opis technologiczny procesów przetwarzania odpadów wraz z podaniem mocy przerobowej instalacji

5.1.	Dopuszczone metody przetwarzania

R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

5.2.	Opis technologiczny procesów przetwarzania odpadów

Przetwarzanie odpadów w procesach R3 i R5 zachodzi w tej samej instalacji do oczyszczania ścieków komunalnych, jednakże na różnych etapach procesu ich oczyszczania.

Opis technologiczny przetwarzania odpadów w procesie R3

Proces odzysku polega na przetwarzaniu odpadów wymienionych w pkt. II.2.1. decyzji w procesie fermentacji metanowej w istniejącej instalacji przeróbki osadów na Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków (LOŚ). Odpady w postaci płynnej bezpośrednio po dowiezieniu na teren LOŚ, poprzez punkt przyjęcia odpadów trafiają do zbiorników buforowych, w celu uśrednienia i ogrzania. Następnie poddawane są maceracji i wprowadzane są bezpośrednio, przez istniejącą instalację, w strumień recyrkulacji osadów podlegających fermentacji w zamkniętych komorach fermentacyjnych (ZKF), w których następuje właściwy proces fermentacji metanowej. W dwóch komorach fermentacyjnych zmieszane osady ściekowe są mechanicznie mieszane za pomocą mieszadła Halberga. Podgrzewanie osadu odbywa się w wymiennikach zainstalowanych w układzie zewnętrznej recyrkulacji w budynku maszynowni ZKF.

W wyniku procesu fermentacji powstaje biogaz, który jest w całości wykorzystywany na potrzeby Spółki do zasilania obiektów LOŚ w energię elektryczną i cieplną. Ustabilizowane komunalne osady ściekowe, powstające po kofermentacji zmieszanych odpadów z komunalnymi osadami ściekowymi wytwarzanymi na terenie LOŚ, stanowiącymi ponad 85 % wsadu, są kierowane w formie płynnej rurociągiem na teren Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, a ich masa jest uwzględniona w odrębnym pozwoleniu na wytwarzanie odpadów.

Na instalację do przetwarzania odpadów w procesie fermentacji metanowej składają się następujące elementy: punkt przyjęcia odpadów (punkt zlewny), zbiorniki buforowe, pompownia odpadów, maszynownia, rurociąg recyrkulacji osadów, 2 zamknięte komory fermentacyjne.

Opis technologiczny przetwarzania odpadów w procesie R5

Na teren Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków (LOŚ) odpady w postaci osadu z klarowania wody są dostarczane beczkowozami i wprowadzane do zbiornika ścieków dowożonych, zlokalizowanego przy Stacji Zlewnej na terenie LOŚ. Proces odzysku polega na związaniu przez osad z klarowania wody siarkowodoru pochodzącego ze ścieków dowożonych. Ścieki dowożone są beczkowozami i rozładowywane do dwóch niezależnych stanowisk, następnie poddawane są oczyszczaniu mechanicznemu, tzn. usuwa się z nich skratki i piasek.  Tak podczyszczone ścieki przepływają do zbiornika ścieków dowożonych, w którym następuje ich odświeżanie i poprzez napowietrzanie wymieszanie z osadem z klarowania wody. W dalszej kolejności po połączeniu z surowymi ściekami dopływającymi do oczyszczalni są oczyszczane w bioreaktorach.

Celem stosowania osadów z klarowania wody jest związanie siarkowodoru przez jony żelaza znajdujące się w tych osadach, co prowadzi do powstania nierozpuszczalnego siarczku żelaza. Powoduje to obniżenie stężenia siarkowodoru w ściekach, co przekłada się na mniejszą emisję siarkowodoru do powietrza.  Ilość dawkowanego odpadu w postaci  osadu z klarowania wody uzależniona jest od koncentracji siarkowodoru w ściekach.

5.3.	Moc przerobowa instalacji

- instalacja do przetwarzania odpadów w procesie R3

Na podstawie danych projektowych moc przerobowa instalacji na LOŚ w zakresie fermentacji osadów ściekowych wynosi 456 Mg na dobę.

Maksymalna wydajność instalacji w zakresie przyjmowania odpadów do przetwarzania wynosi 21 480,00 Mg/rok, do 59,00 Mg/dobę.

- instalacja do przetwarzania odpadów w procesie R5

Maksymalna wydajność instalacji w zakresie przyjmowania odpadów do przetwarzania wynosi 10 000,00 Mg/rok, średnio ok. 27,00 Mg/dobę.

6.	Magazynowanie odpadów przetwarzanych

6.1.	Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Odpady nie są magazynowane przed przetworzeniem. Odpady przeznaczone do przetwarzanie w procesie R3 są bezpośrednio kierowane do instalacji fermentacji, odpad przeznaczony do przetwarzania w procesie R5 jest bezpośrednio dozowany do zbiornika ścieków dozowanych.

6.2.	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku – nie określa się ze względu na brak magazynowania odpadów.

6.3.	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – nie określa się, ze względu na brak magazynowania odpadów.

6.4.	Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – nie określa się, ze względu na brak magazynowania odpadów.

7.	Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania - nie określa się, ze względu na brak magazynowania odpadów.

8.	Dodatkowe warunki prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów

- przyjmować do przetwarzania wyłącznie odpady wskazane w pkt. II.2.1. i II.2.2. niniejszej decyzji,

- prawidłowo prowadzić procesy odzysku odpadów, zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowej decyzji, w sposób niestanowiący zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi albo środowiska,

- należy kontrolować jakości odpadów przyjmowanych do przetwarzania pod względem zgodności faktycznego rodzaju odpadów z przypisanym mu kodem,

- w przypadku wątpliwości co do ich składu i właściwości należy odmówić przyjęcia odpadów przewidzianych do przetwarzania,

- zobowiązać Prowadzącego przetwarzanie do posiadania dokumentów potwierdzających, iż odpady przyjmowane do przetworzenia w procesie R3 są wytworzone w wyniku oczyszczania ścieków charakteryzujących się składem zbliżonym do ścieków komunalnych.

9.	Termin obowiązywania niniejszego zezwolenia na przetwarzanie odpadów: 10 lat, tj. od dnia 6.03.2026 r. do dnia 6.03.2036 r.

UZASADNIENIE

W dniu 12.12.2024 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek AQUANET S.A., z siedzibą przy ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Agatę Maciołek, o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o odpadach oraz art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

W toku postępowania tutejszy Organ wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych i kilkukrotnie do złożenia wyjaśnień merytorycznych dotyczących przedłożonej dokumentacji. Do tutejszego Organu wpłynęły stosowne uzupełnienia.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono Strony, tj. Wnioskodawcę , a także Miasto Poznań, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Poznania - właściciela terenu, na którym prowadzone jest przetwarzanie odpadów, o wszczęciu postępowania w ww. sprawie.

Wnioskodawca pismem z dnia 20.08.2025 r. złożył ponaglenie na przewlekłe prowadzenie przedmiotowego postępowania, które zostało przekazane Ministrowi Klimatu i Środowiska.

Postanowieniem znak: DIŚ-III.411.152.2025.KCJ z dnia 3.09.2025 r. Organ II instancji stwierdził, że Marszałek Województwa Wielkopolskiego dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania bez rażącego naruszenia prawa oraz wyznaczył dodatkowy miesięczny termin załatwienia sprawy, liczony od dnia uzyskania wszystkich wymaganych prawem uzgodnień.

Ze względu na fakt, iż odpady przeznaczone do przetwarzania nie są magazynowane przed procesem przetwarzania i zezwolenie dotyczy wyłącznie przetwarzania odpadów niepalnych, stosownie do art. 41a ust. 8 pkt 2 ustawy o odpadach, nie było konieczności przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz dołączania do wniosku operatu przeciwpożarowego. Do wniosku dołączono opinię o niepalności odpadów, opracowaną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. W związku z powyższym w decyzji nie określono wymagań wynikających z warunków przeciwpożarowych.

Na podstawie art. 41a ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach, pismem znak: DSK-IV.7244.126.2026 z dnia 22.10.2025 r. tutejszy Organ zwrócił się do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, z prośbą o przeprowadzenie kontroli instalacji wraz z przedstawicielem Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Przedmiotowa kontrola rozpoczęła się oględzinami w dniu 2.12.2025 r. W wyniku jej ustaleń, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, postanowieniem znak: WI.7023.400.2025.nb z dnia 30.01.2026 r., pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Mając na uwadze art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, zwrócił się do Prezydenta Miasta Poznania pismem znak: DSK-IV.7244.126.2024 z dnia 4.02.2026 r., o zaopiniowanie ww. wniosku. Postanowieniem znak: KSr-II.6234.2.2026 z dnia 18.02.2026 r. Prezydent Miasta Poznania zaopiniował pozytywnie przedmiotowy wniosek, pod warunkami, cyt.: (…) „- prowadzenia działalności w sposób niezakłócający pracy oczyszczalni ścieków, - działania związane z przetwarzaniem odpadów nie mogą powodować zmian w zakresie ilości i jakości wód opadowych oraz ścieków, a gospodarka wodno-ściekowa powinna być prowadzona zgodnie z dotychczasowymi zasadami, - prowadzenia działalności zakładu w sposób zapewniający dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu na sąsiadujących z nim terenach podlegającymi ochronie akustycznej, - prowadzenia przetwarzania odpadów w procesie R3 w sposób niepowodujący uciążliwości przez zapach, - uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, jeśli jest wymagana.”

Wymaga podkreślenia, iż Organ współdziałający wydał opinię pozytywną w stosunku do całego zakresu wniosku, wskazane warunki wynikają wprost z obowiązujących przepisów prawa. Z powyższych względów, a także z uwagi na brak przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o odpadach, tutejszy Organ nie uwzględnił ww. warunków w treści zezwolenia.

Odpady przeznaczone do przetwarzania w procesach R3 i R5 nie są magazynowane na terenie Zakładu, wobec czego nie określono formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń.

Mając na uwadze art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono Strony o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem rozstrzygnięcia. W wyznaczonym  terminie pismem z dnia 27.02.2026 r. Wnioskodawca doprecyzował zapisy wniosku.

Przedstawiony wniosek wraz z uzupełnieniami spełnił wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 72 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 21, nie stosuje się, w przypadku gdy jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie. Powyższe miało miejsce w odniesieniu do przetwarzania odpadów w procesie R5.

Natomiast ze względu na zmianę w zakresie przedsięwzięcia związanego z przetwarzaniem odpadów w procesie R3 do wniosku załączono decyzję Prezydenta Miasta Poznania znak: 
KSr-V.6220.1.20.2024 z dnia 9.10.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przetwarzanie odpadów w procesach R3 i R5 zachodzi w tej samej instalacji do oczyszczania ścieków komunalnych, jednakże na różnych etapach procesu ich oczyszczania ścieków. Odpady w postaci osadu z klarowania wody przetwarzane są w procesie R5 poprzez dozowanie do ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w zbiorniku ścieków dowożonych na początkowym etapie procesu oczyszczania ścieków, natomiast odpady przetwarzane w procesie R3 dowożone do oczyszczalni z zewnątrz są łączone z osadami ściekowymi pochodzącymi bezpośrednio z oczyszczania ścieków w LOŚ i poddawane fermentacji metanowej w zamkniętych komorach fermentacyjnych.

Odpady dowożone, tj. osady z zakładowych oczyszczalni ścieków lub inne odpady z podgrupy 19 08 wytworzone w związku z funkcjonowaniem instalacji do oczyszczania ścieków, w tym osady z komunalnych oczyszczalni ścieków stanowią ok. 15% wsadu do instalacji fermentacji metanowej, większą część stanowią osady pochodzące bezpośrednio z oczyszczania ścieków w LOŚ.

Na podstawie informacji zawartych we wniosku i uzupełnieniach, w niniejszym zezwoleniu określono NIP Prowadzącego przetwarzanie odpadów, rodzaje i ilości odpadów przetwarzanych w poszczególnych procesach odzysku, miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadów wraz z podaniem mocy przerobowych instalacji, opisy procesów technologicznych przetwarzania odpadów, a także czas obowiązywania zezwolenia.

Odpady przeznaczone do przetwarzania nie są magazynowane przed procesem przetwarzania, wobec czego nie określono warunków związanych z magazynowaniem odpadów.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska, ustawy o odpadach i przepisów szczegółowych w tym zakresie, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko. W toku postępowania wyjaśniającego wykazano, że Wnioskodawca posiada możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, a sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko. Gospodarowanie odpadami należy prowadzić uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami. Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach.

Gospodarując odpadami zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, Wnioskodawca spełni wymogi ochrony środowiska i przepisów o odpadach.

Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Wnioskodawca jest zobowiązany do każdorazowego powiadamiania organu właściwego do wydania niniejszej decyzji o wszelkich zmianach wprowadzonych w trakcie jej obowiązywania.

Niniejsza decyzja winna stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli.

Naruszenie przez Wnioskodawcę przepisów ustawy o odpadach lub nieprzestrzeganie warunków niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie udzielonego zezwolenia bez odszkodowania.

Działalność Wnioskodawcy prowadzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej decyzji oraz w szczegółowych przepisach prawa, nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów zostało wydane zgodnie z przedłożonym wnioskiem oraz zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o odpadach – na 10 lat.

W tym miejscu podkreślić należy, że Wnioskodawca posiada zezwolenia na przetwarzanie odpadów, udzielone mocą decyzji Prezydenta Miasta Poznania znak: OS-II.6233.216.2014 z dnia 27.04.2015 r., ze zm., z terminem obowiązywania do dnia 27.04.2025 r. Pomimo upływu ww. terminu zezwolenie nie wygasło, gdyż Spółka złożyła wniosek o wydanie nowego zezwolenia na przetwarzanie odpadów z zachowaniem terminu określonego w art. 226a ust. 1 ustawy o odpadach. Natomiast w myśl art. 226a ust. 2 pkt 1 ustawy o odpadach, dotychczasowe zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wygaśnie w dniu następującym po dniu, w którym nowe zezwolenie na przetwarzanie odpadów, udzielone mocą niniejszej decyzji, stanie się ostateczne.

Cytowana regulacja nie dotyczy natomiast zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydanego Spółce decyzją Prezydenta Miasta Poznania znak: OS-II.6233.124.2015 z dnia 30.09.2016 r. Zezwolenie to zostało bowiem udzielone do dnia 30.09.2026 r., zatem w tym przypadku nie nastąpiła prolongata terminu obowiązywania. W konsekwencji, celem uniknięcia sytuacji, w której w obrocie prawnym funkcjonowałyby dwie decyzje w tym samym przedmiocie, należało orzec o uchyleniu ww. decyzji Prezydenta Miasta Poznania (w pkt I niniejszego rozstrzygnięcia). Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Na gruncie rozpatrywanej sprawy ww. przesłanki zostały spełnione.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wobec obowiązku udostępnienia niniejszej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (art. 170 ust. 1c ustawy o odpadach), decyzja stanie się ostateczna, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu jej udostępnienia, uprawniona organizacja ekologiczna lub strona postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie skorzystają z prawa do złożenia odwołania.

Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 626,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy Oddział Dochodów Budżetowych, PKO BP S.A., Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Małgorzata Krucka-Adamkiewicz

Zastępca Dyrektora Departamentu

Zarządzania Środowiskiem  i Klimatu

Otrzymują:

- Agata Maciołek - pełnomocnik AQUANET S.A.(e-Doręczenia

- Prezydent Miasta Poznania (e-Doręczenia)

- Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna pdf)

- Aax2

Do wiadomości:

- Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (e-Doręczenia)

ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań